## Лист1
У Т В Е Р Ж Д А Ю_________________
"___"______________________20___г.
Отчет о выполненных работах управляющей организацией ООО «ИРКЦ»
дома по адресу: БУЛЯКОВА,13
За период | с 01.2015 по 12.2015
Адрес | Входящий остаток руб. | Начислено руб. | Доход руб. | Расход руб. | Исходящий остаток руб.
БУЛЯКОВА,13 | -30874.81 | 548809.64 | 556058.92 | 988459.95 | -463275.84
в т.ч. прочие доходы:
- Доход за Шкаф коммутаторный |  |  | 3567.44
Аварийно-диспетчерская служба |  |  |  | 35055.35
Механизированная уборка |  |  |  | 12051.64
Обходы и осмотры конструктивных элементов малых архитектурных форм и внутриквартальной предомовой территории |  |  |  | 12095.18
Озеленение |  |  |  | 2300.75
Ручная уборка |  |  |  | 68993.25
Сбор и вывоз ТБО |  |  |  | 36947.06
Содержание ОДПУ |  |  |  | 7536.8
Текущее содержание |  |  |  | 488153.65
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 3145.94
- Очистка кровли, козырьков от снега, сосулек |  |  |  | 5052
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 714.84
- смена лампочек |  |  |  | 27.88
- Отключение отопления |  |  |  | 242
- Прочистка канализации |  |  |  | 1072
- закрытие слуховых окон |  |  |  | 74
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 2534
- Смена, ремонт водосточных труб |  |  |  | 1122
- Гидравлическое испытание |  |  |  | 18038
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 308.75
- испытание и измерение сопротивления проводов |  |  |  | 3831.78
- ремонт подвальной проводки |  |  |  | 197.08
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 589.1
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 1063.92
- смена коньковой доски |  |  |  | 589
- Прочистка канализации |  |  |  | 1275
- обходы-осмотры внутридомовых электр. сетей |  |  |  | 523.6
- Запуск отопления |  |  |  | 429
- обходы и осмотры системы отопления |  |  |  | 441
- Изготовление и установка катушки ПРЭМ д=25,32,40,50 мм |  |  |  | 3002
- Изготовление и установка катушки ПРЭМ д=40 |  |  |  | 1495
- Прочистка канализации |  |  |  | 1072
- Изготовление и установка катушки ПРЭМ д=32 |  |  |  | 1233
- замена выключателя |  |  |  | 58.68
- смена лампочек |  |  |  | 243.85
- смена патронов |  |  |  | 25.47
- изготовление и установка панелей в шк |  |  |  | 1428.01
- ремонт подъездной проводки |  |  |  | 294
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 1770.03
- Устройство обделок примыканий к вытяжным трубам |  |  |  | 440
- смена стекол |  |  |  | 223
- обходы-осмотры узлов управления |  |  |  | 536
- Прочистка канализации |  |  |  | 1233
- Ремонт шиферной кровли |  |  |  | 1096
- Изготовление и установкалестницы |  |  |  | 867
- термопреобразователь КТСП - Н (пара) |  |  |  | 4878
- ВДГО |  |  |  | 1677.94
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 2848.08
- Прочистка канализации |  |  |  | 1180
- засыпка щебнем подвального помещения |  |  |  | 421281.7
Текущий ремонт |  |  |  | 203220
- смена труб |  |  |  | 12236
- Смена стальных труб |  |  |  | 786
- Смена стальных труб |  |  |  | 786
- смена труб |  |  |  | 1916
- установка фильтра д=50мм |  |  |  | 2514
- Перегруппировка радиаторов |  |  |  | 1194
- Смена сгонов |  |  |  | 466
- Смена трубопроводов канализации |  |  |  | 1060
- Смена стальных труб на полипропиленовые |  |  |  | 9062
- Смена сгонов |  |  |  | 416
- Смена запорной арматуры |  |  |  | 347
- Смена стальных труб |  |  |  | 2663
- Перегруппировка радиаторов |  |  |  | 1205
- смена труб |  |  |  | 486
- Ремонт лестничных клеток |  |  |  | 138886
- смена радиаторов |  |  |  | 501
- смена труб |  |  |  | 1167
- смена труб |  |  |  | 3445
- Ремонт лестничных клеток |  |  |  | 2710
- смена труб |  |  |  | 13808
- смена труб |  |  |  | 2304
- смена труб |  |  |  | 793
- смена труб |  |  |  | 965
- Смена сгонов |  |  |  | 572
- Прочистка вентканалов |  |  |  | 2146
- Смена стальных труб |  |  |  | 786
Услуги исполнителя в т.ч.НДС |  |  |  | 91202.83
Услуги по ведению расчетов |  |  |  | 30903.44

## sheet1
П Р И Л О Ж Е Н И Е к протоколу от «_____»______________________20___г. У Т В Е Р Ж Д А Ю_____________________
Отчет о выполненных работах управляющей организацией ООО «ИРКЦ»
дома по адресу: БУЛЯКОВА,13
За период | с 01.2015 по 12.2015
Адрес | Входящий остаток руб. | Начислено руб. | Доход руб. | Расход руб. | Исходящий остаток руб.
БУЛЯКОВА,13 | -30874.81 | 548809.64 | 556058.92 | 1169009.25 | -643825.14
в т.ч. прочие доходы:
- Доход за Шкаф коммутаторный |  |  | 3567.44
Аварийно-диспетчерская служба |  |  |  | 35055.35
Механизированная уборка |  |  |  | 12051.64
Обходы и осмотры конструктивных элементов малых архитектурных форм и внутриквартальной предомовой территории |  |  |  | 12095.18
Озеленение |  |  |  | 2300.75
Ручная уборка |  |  |  | 68993.25
Сбор и вывоз ТБО |  |  |  | 36947.06
Содержание ОДПУ |  |  |  | 7536.8
Текущее содержание |  |  |  | 668702.95
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 3145.94
- Очистка кровли, козырьков от снега, сосулек |  |  |  | 5052
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 714.84
- смена лампочек |  |  |  | 27.88
- Отключение отопления |  |  |  | 242
- Прочистка канализации |  |  |  | 1072
- закрытие слуховых окон |  |  |  | 74
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 2534
- Смена, ремонт водосточных труб |  |  |  | 1122
- Гидравлическое испытание |  |  |  | 18038
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 308.75
- испытание и измерение сопротивления проводов |  |  |  | 3831.78
- ремонт подвальной проводки |  |  |  | 197.08
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 589.1
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 1063.92
- смена коньковой доски |  |  |  | 589
- Прочистка канализации |  |  |  | 1275
- обходы-осмотры внутридомовых электр. сетей |  |  |  | 523.6
- Запуск отопления |  |  |  | 429
- обходы и осмотры системы отопления |  |  |  | 441
- Изготовление и установка катушки ПРЭМ д=25,32,40,50 мм |  |  |  | 3002
- Изготовление и установка катушки ПРЭМ д=40 |  |  |  | 1495
- Прочистка канализации |  |  |  | 1072
- Изготовление и установка катушки ПРЭМ д=32 |  |  |  | 1233
- замена выключателя |  |  |  | 58.68
- смена лампочек |  |  |  | 243.85
- смена патронов |  |  |  | 25.47
- изготовление и установка панелей в шк |  |  |  | 1428.01
- ремонт подъездной проводки |  |  |  | 294
- сбор, установка, регулировка ЭВС |  |  |  | 1770.03
- Устройство обделок примыканий к вытяжным трубам |  |  |  | 440
- смена стекол |  |  |  | 223
- обходы-осмотры узлов управления |  |  |  | 536
- Прочистка канализации |  |  |  | 1233
- Ремонт шиферной кровли |  |  |  | 1096
- Изготовление и установкалестницы |  |  |  | 867
- термопреобразователь КТСП - Н (пара) |  |  |  | 4878
- ВДГО |  |  |  | 1677.94
- электротех.работы в.т.ч смена лампочек, светильников, патронов и т.п. |  |  |  | 2848.08
- Прочистка канализации |  |  |  | 1180
- засыпка щебнем подвального помещения |  |  |  | 601831
Текущий ремонт |  |  |  | 203220
- смена труб |  |  |  | 12236
- Смена стальных труб |  |  |  | 786
- Смена стальных труб |  |  |  | 786
- смена труб |  |  |  | 1916
- установка фильтра д=50мм |  |  |  | 2514
- Перегруппировка радиаторов |  |  |  | 1194
- Смена сгонов |  |  |  | 466
- Смена трубопроводов канализации |  |  |  | 1060
- Смена стальных труб на полипропиленовые |  |  |  | 9062
- Смена сгонов |  |  |  | 416
- Смена запорной арматуры |  |  |  | 347
- Смена стальных труб |  |  |  | 2663
- Перегруппировка радиаторов |  |  |  | 1205
- смена труб |  |  |  | 486
- Ремонт лестничных клеток |  |  |  | 138886
- смена радиаторов |  |  |  | 501
- смена труб |  |  |  | 1167
- смена труб |  |  |  | 3445
- Ремонт лестничных клеток |  |  |  | 2710
- смена труб |  |  |  | 13808
- смена труб |  |  |  | 2304
- смена труб |  |  |  | 793
- смена труб |  |  |  | 965
- Смена сгонов |  |  |  | 572
- Прочистка вентканалов |  |  |  | 2146
- Смена стальных труб |  |  |  | 786
Услуги исполнителя в т.ч.НДС |  |  |  | 91202.83
Услуги по ведению расчетов |  |  |  | 30903.44