Периодичность выполнения работ и услуг по содержанию общего имущества  собственников помещений в многоквартирном  доме.

| Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- |
| I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |
| 1. Ручная уборка, в том числе |  |
| в холодный период |  |
| - подметание свежевыпавшего снега до 2 см | 1 раз в сутки |
| - сдвигание свежевыпавшего снега свыше 2 см | 1 раз в сутки |
| - посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки – во время гололеда |
| - очистка территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток |
| - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| - очистка кровли от снега | в течение зимнего периода |
| - сбивание сосулек | во время оттепели |
| в теплый период |  |
| - побелка бордюр | 1 раз в месяц |
| - подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2 суток |
| - частичная уборка территории в дни осадков | 1 раз в 2 суток |
| - уборка газонов | 1 раз в 2 суток |
| - уборка чердаков, подвалов от мусора | 1 раз в год |
| - обрезка поросли | 1 раз в месяц |
| 2. Механизированная уборка, в том числе |  |
| - очистка территории от уплотненного снега | 1-2 раза в сутки в зависимости от интенсивности снега |
| - погрузка и вывоз снега | 1 раз в 2 суток |
| - сдвигание, складирование и укладывание в кучи | 3 раза в сутки |
| - погрузка и вывоз веток, травы и мусора | 1 раз в 2 суток |
| 3. Стрижка газонов | в летний период |
| 4.Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| II. Текущее содержание(подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации) |
| 4.Гидравлическое испытание инженерных сетей | 1 раз в год |
| 5. Ремонт и регулировка запорной арматуры инженерных сетей | 1 раз в год |
| 6. Наладка и регулировка системы отопления, ГВС | 1 раз в год |
| 7. Электротехнические работы, в том числе: |  |
| - технические осмотры, ремонт групповых щитков | 2 раза в год |
| - смена выключателя, патрона, лампочки |  |
| 8. Откачка воды | По необходимости |
| 9. Прочистка канализации | 1 раз в год |
| 10. Проверка вентиляционных каналов | 3 раза в год |
| 11. Мелкий ремонт конструктивных ремонт элементов здания, в том числе: | По необходимости |
| - смена, наладка запорного устройства, пружины |  |
| - остекление окон, ремонт дверных полотен, оконных переплетов |  |
| - ремонт чердачных люков |  |
| - перенавеска водосточной трубы |  |
| 12. Дератизация | 1 раз в год |
| 13. Дезинсекция | 1 раз в год |
| 14 .Аварийное обслуживание | постоянно |
| III. Содержание помещений общего пользования |
| 15. Лифта | постоянно |
| 16. Мусоропровода | постоянно |
| 17.Уборка мест общего пользования | Согласно договору |
| IV.Текущий ремонт общего имущества дома |
| 18.Ремонт внутридомовых инженерных сетей: | по результатам обходов и осмотров, согласно решения собственников жилья |
| - отопления |  |
| - горячего водоснабжения |  |
| - холодного водоснабжения |  |
| - водоотведения |  |
| - электрических сетей |  |
| 18.Ремонт мест общего пользования: |  |
| - лестничной клетки |  |
| - ремонт кровли |  |
| - ремонт фасада |  |
| - замена оконных переплетов |  |
| - замена дверных полотен |  |
| 19. Прочистка вентканалов |  |
| V. Благоустройство |
| 20. Асфальтирование отмостков | по результатам обходов и осмотров, согласно решениям собственников жилья |